**S-koppeling**

Van 21 mm, universeel

M1/2" - M3/4", 2 stuks

Referentie: **857027.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Universele S-koppeling van 21 mm (geregistreerd model).

Voor kranen met asafstand 110 tot 190 mm.

M1/2" - M3/4" .

Rozet in ABS Ø 70.

L.62 mm.

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.