**Hoge koppeling**

Met rozet, MM

M1/2" - M3/4", zonder moer, 2 stuks

Referentie: **865127.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Hoge koppeling met rozet.

Zonder moer.

H.64 mm.

M1/2" - M3/4".

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.