**Wasmachinekraan**

Muurmodel

Regelknop, M1/2" - M3/4"

Referentie: **D276020**

 Beschrijving voor bestektekst

Muurkraan met regelknop.

Verchroomde DELTA greep.

Voor voeding van wasmachine.

Anti-vervuilingsbescherming door geïntegreerde terugslagklep.

M1/2" - M3/4".

Lichaam in messing verchroomd.

30 jaar garantie.