**ADLACTION**

Waterslagdemper F1/2"

H.90 mm

Referentie: **23015**

 Beschrijving voor bestektekst

ADLACTION watersalgdemper met rvs veer en zuiger.

Messing.

Vangt de kleinste drukverschillen en waterslagen op tot 20 bar.

F1/2", H.90 mm.

30 jaar garantie.