**ADLACTION**

Waterslagdemper F1"

H.98 mm

Referentie: **23026**

Beschrijving voor bestektekst

ADLACTION watersalgdemper met rvs veer en zuiger.

Messing.

Vangt de kleinste drukverschillen en waterslagen op tot 20 bar.

F1", H.98 mm.

30 jaar garantie.