**Getrokken draaibare uitloop in "S" L.200**

Accessoires Grootkeuken

Draaibare uitloop

Referentie: **943200110**

Beschrijving voor bestektekst

Getrokken uitloop in S L.200 F3/4" in verchroomd messing.

Draaibare uitloop Ø22

Stervormige straalbreker in messing.

Gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).

Te bevestigen boven of onder de muurmengkraan.