**Stervormige straalbreker**

F22/100

2 stuks

Referentie: **921022.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Stervormige straalbreker zonder rooster, beperkt de bacteriegroei: geen achterblijvend water of residuvorming.

F22/100.

Geleverd per 2 stuks.