**Rechte afsluitkoppeling "STOP"**

Met stopkraan en losse moer

MF3/8" L.45 mm

Referentie: **825212**

 Beschrijving voor bestektekst

STOP koppeling met geïntegreerde stopkraan.

Losse moer.

MF3/8" L.45 mm.

Messing vernikkeld.

30 jaar garantie.