**Aansluitbocht met draadstang**

H.50 - 120 mm

1 stuk

Referentie: **839815**

Beschrijving voor bestektekst

Aansluitbocht met draadstang en rozet.

Messing verchroomd.

MF1/2".

H.50-120 mm.

30 jaar garantie.