**Eéngats voorspoelkolom met mengkraan**

Zonder tapkraan

Witte flexibel en sproeier met kalkwerend systeem

Referentie: **6893**

Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoelkolom zonder tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep.

Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

Witte sproeier met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitloop (ref. 433003).

Sproeier met kalkwerend systeem en schokbestendige sproeikop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.