**Reservoir 1L**

Voor zeepverdelers 729XXX

Referentie: **729501**

Beschrijving voor bestektekst

Reservoir voor zeepverdeler.

Inhoud 1 L.

Aansluiting F1/2".

Afmetingen: 225 mm , Ø 89.

Geschikt voor zeepverdelers met referenties 729XXX.