**Afneembaar waterreservoir**

Opvangrecipiënt voor SPEEDJET 2 in wit - 510624W

Mat wit

Referentie: **510624RW**

 Beschrijving voor bestektekst

Waterreservoir in wit.

Afneembaar waterreservoir waardoor er geen waterdruppels op de muur of de vloer terechtkomen.

Voor witte SPEEDJET 2 met referentie 510624W.

Afmetingen: 108 x 115 x 61 mm.