**Lithium batterijen**

Voor wastafel, douche, urinoir en toilet

3V - CR 123

Referentie: **990123**

Beschrijving voor bestektekst

Lithium batterijen - set van 2.

Stroomtoevoer 3 V.

CR 123 batterijen.

Voor elektronische sturing van wastafel, douche, urinoir en toilet.

Afmetingen: 34 mm, Ø 17.