**Lange stijgbuis voor voorspoelkolom**

Zonder tapkraan

Referentie: **433820**

Beschrijving voor bestektekst

Lange stijgbuis voor voorspoelkolom in messing H. 816 mm.

Kolom zonder tapkraan.

Kolom geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.