**Renovatieset voor binnenwerk WC**

Voor TEMPOCHASSE WC

Zelfsluiting na ~7 sec

Referentie: **753779**

Beschrijving voor bestektekst

Renovatieset voor zelfsluitend TEMPOCHASSE WC.

Voor mechanismen met zitting Ø18.

Voor binnenwerk van opbouw WC, zelfsluiting na ~7sec.