**Onderdeel voor muurmengkraan**

Voor asafstand 150 mm

Referentie: **G6493**

 Beschrijving voor bestektekst

Onderdeel voor voorspoelkolommen met muurmengkraan.

Voor referenties G6432 en G6433.

Verchroomd messing.

Asafstand 150 mm.