**Binnenwerk voor douche**

Voor TEMPOSOFT 2 en douchepanelen OPENLUCHT

Referentie: **743743**

Beschrijving voor bestektekst

Binnenwerk TEMPOSOFT:

Zelfsluiting na ~30 secondes.

Voor douches 1/2''.