**Binnenwerk voor douche**

Voor zichtbare TEMPOSTOP douche

Zelfsluiting na ~30 s

Referentie: **743749**

 Beschrijving voor bestektekst

Binnenwerk voor zichtbare TEMPOSTOP douche.

Zelfsluiting na ~30 s.