**Opklapbaar douchezitje met vloersteun**

Opklapbaar douchezitje, muurmodel, met volle zitting

Structuur in wit geëpoxeerd aluminium

Referentie: **510405**

 Beschrijving voor bestektekst

Opklapbaar douchezitje met voet.

Douchezitje geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Volle zitting met antislip oppervlak in polypropyleen.

Zitje gemakkelijk te onderhouden en comfortabel.

Inklapbare voetsteun met plooimechanisme.

Structuur in witte aluminium buis Ø 25 x 2 mm.

Verborgen bevestigingen.

Afmetingen: 410 x 360 x 480 mm.

Plaats inname in opgeklapte toestand: 85 x 562 mm.

Zithoogte: 480 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

Opklapbaar douchezitje muurmodel met 30 jaar garantie. CE markering.