**Sproeier met omschakelaar**

Sproeier met debietbegrenzer klep

Voor mengkraan met uitrekbare sproeier

Referentie: **817**

 Beschrijving voor bestektekst

Handdouche M1/2" Ø 60 met automatische omsteller.

Sproeier met debietbegrenzer klep en ABS verchroomd.

2 straalstanden: regenstraal en massage.