**Versteviging voor medische scrub**

RVS 304

Referentie: **100409**

Beschrijving voor bestektekst

Versteviging voor medische scrub.

Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1 mm.

Geschikt voor het verstevigen van de spatwand van scrubs. Te bevestigen ter hoogte van de kraangaten.

Te plakken op de achterkant van de medische scrub a.d.h.v. de meegeleverde dubbelzijdige kleefstrip.

Gewicht: 1 kg.

30 jaar garantie.