**Antigeur membraan in silicone**

Voor waterloze urinoirs

Referentie: **101309**

Beschrijving voor bestektekst

Antigeur membraan.

In silicone.

Voor FINO WF waterloos urinoir (ref. 135010).

30 jaar garantie.