**Vaste uitloop**

Voor TEMPOMIX wastafel

Referentie: **947796**

 Beschrijving voor bestektekst

Vaste uitloop 3/4''

Straalbreker M 24X100

Voor TEMPOMIX zelfsluitende mengkraan voor wastafel